中国石油化工股份有限公司安庆分公司增设甲醇水路进厂流程项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项
中国石油化工股份有限公司安庆分公司增设甲醇水路进厂流程项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：
1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
[bookmark: _Toc28502]2025年2月，中国石油化工股份有限公司安庆分公司委托安徽皖欣生态环境科技有限公司编制了《中国石油化工股份有限公司安庆分公司增设甲醇水路进厂流程项目环境影响报告书》，项目建设中落实了环评中的污染防治措施，列出环境保护投资概算的估算，项目实际投资329.22万元，环保投资为29万元，占总投资的8.81%。
1.2施工简况
项目严格执行建设项目环保设施“三同时”制度。
2025年9月3日取得批复后，2025年9月开工建设，2025年11月25日竣工，2025年11月26日至2026年11月25日进行试运行调试。项目委托安徽实华工程技术股份有限公司进行设计，并将环保工程设计纳入总体设计；建设单位委托中国化学工程第十四建设有限公司进行工程施工，将环境保护设施纳入了施工合同，同时环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3验收过程简况
2026年1月中国石油化工股份有限公司安庆分公司成立了验收小组，对建设项目开展了细致的自查工作，依据环评报告书及其批复的要求编制了监测方案，并委托安徽旭生环境科技有限公司对项目进行验收检测。
2026年4月2日至2026年4月15日对项目废水、废气、噪声、区域大气环境、地下水环境及土壤环境进行了现场采样和监测及实验室分析，并于2026年4月23日出具检测报告（编号：AHXS202602006-1。
根据验收监测结果，验收组编制了《中国石油化工股份有限公司安庆分公司增设甲醇水路进厂流程项目（阶段性）竣工环境保护验收调查报告》。
按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条的九项逐一对照核查，本项目不存在其九项情况，验收合格。
1.4公众反馈意见及处理情况
建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。
2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
（1）环境风险防范措施
项目增压泵拆除及安装、新增支线管廊建设基本不涉及风险事故；管道清洗过程的可能突发环境风险事故主要为苯乙烯的泄漏，施工单位应配备相应的应急设施，以应对可能发生的苯乙烯泄漏等突发情况，防止事故废水直接外排，避免对周边土壤、水体等造成污染。同时，加强对清洗过程的环境管理，定期对相关环保设施运行情况和污染物排放情况进行监测，确保各项环保要求落实到位。
实际操作过程，未发生突发环境事件。
（2）环境监测计划
建设单位已按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）要求以及根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018），结合项目特征，制定自行监测计划。
2.2配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。
（2）防护距离及居民搬迁
项目环境防护距离内不涉及环境敏感目标。
3整改工作情况
本次验收未提出整改项。
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