中国石油化工股份有限公司安庆分公司

安庆高新区区域石化热电联产扩建项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

# 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1项目简况

中国石油化工股份有限公司安庆分公司，在安庆市大观区茅清路1号热电部厂区内，建设安庆高新区区域石化热电联产扩建项目。

中国石油化工股份有限公司安庆分公司于2019年11月7日委托安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司编制了环境影响报告书，2020年7月14日，安庆市生态环境局出具了环评批复（宜环建函﹝2019﹞42号）。

本项目由东方电气集团东方锅炉股份有限公司进行环保设施设计，于2021年9月由中石化第十建设有限公司开始环保设施施工建设，2022年12月竣工。

本项目环评预计总投资33808万元，环保投资5669万元，环保投资占总投资的16.18%；实际总投资49344万元，环保投资6939万元，环保投资占总投资的14.1%。

## 1.2验收过程简况

受中国石油化工股份有限公司安庆分公司委托，安徽瑞祥安全环保咨询有限公司根据环评报告及批复的内容，于2023年10月18日～10月20日、2024年3月22日～3月28日、2024年4月1日～4月2日组织专业技术人员对本项目进行了验收监测。

2024年4月9日，中国石油化工股份有限公司安庆分公司组织本项目竣工环境保护验收现场会，会议邀请3名专家,通过查看现场及资料，提出专家意见。通过对本项目工程“三同时”执行情况和执行效果的检查，依据专家意见、监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目验收监测报告。

# 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

中国石油化工股份有限安庆分公司设立了HSE管理委员会，委员会主任由最高管理者（总经理）担任，HSE管理委员会下设办公室和安全环保部。安全环保部现有部长3人，环保管理人员5人，各生产作业部配有专职或兼职环保管理人员66人。

工厂环境管理规章制度（或工厂环境管理条例）。其内容主要有：环境管理的指导思想、目的和要求，环境管理体制和机构及职责分工及相关关系，实施环境管理的基本原则、途径和方法，环境保护的检查、考核与奖惩等。

环境管理技术规程、标准。主要包括：污染物排放控制标准；环境监测技术规程；生产工艺、设备的环境技术规程；环境保护设备的操作规程等。

环境保护责任制度。其主要内容为：工厂内部各部门、各类人员的环境保护工作范围、应负的责任，以及相应的权力。

环境保护业务管理制度。主要包括：环保设备管理制度、环境监测管理制度、环境统计制度、环保考核制度等。

本项目依托现有安全环保管理机构，负责日常环保管理工作及环境监测的技术工作。

（2）环境风险防范措施

中国石油化工股份有限安庆分公司根据环境保护方面的法律、法规并结合该公司生产实际，于2022年12月修订了《中国石油化工股份有限安庆分公司突发环境事件应急预案》，在预案修订时已包含本项目内容；于2022年12月14日上报安庆市生态环境局备案（备案号：340800-2022-002-H）。

企业成立了公司环境突发事件应急救援指挥小组，安排了专门的应急救援值班人员，并定期组织应急演练。

（3）环境监测计划

中国石油化工股份有限安庆分公司按照环评及批复要求制定了环境监测计划，并委托安徽汇环环境科技有限公司开展日常环境监测工作，满足公司对外排污染物的监控与分析要求，具备对环境常规污染物监测分析能力，根据检测报告，监测结果符合环评及批复要求。

# 3整改工作情况

2024年4月9日，中国石油化工股份有限安庆分公司主持召开了中国石油化工股份有限安庆分公司安庆高新区区域石化热电联产扩建项目竣工环境保护验收现场会议。参加会议的有建设单位、验收报告编制单位、环评单位、施工单位、设计单位、监理单位，会议邀请3名专家参加。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了建设单位对项目环保竣工验收相关内容汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》要求，验收工作组经认真讨论后，并提出了一系列问题及整改意见。我公司根据专家组意见，立即组织有关人员按照验收组提出的整改意见，进行认真研究，并制定详细具体的整改措施，现已整改完成。现将整改情况报告如下：

（1）进一步核实项目实际建设情况与环评的符合性，复核设备清单；按照《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》，完善《建设项目非重大变动环境影响分析说明》。

整改内容：已完善《建设项目非重大变动环境影响分析说明》，见附件9。

（2）补充灰库依托可行性分析内容。

整改内容：本项目未新建灰库，依托原有2座灰库（有效容积1700m3），本项目建成后，全厂灰渣产生量约为1000t/d，3天转运一次，可满足储存需求。

（3）完善固废产生及转移情况。

整改内容：本项目固废主要包括锅炉灰渣、脱硫石膏、废催化剂、废矿物油、废布袋和生活垃圾等。危险废物废催化剂（4年产生一次）委托有资质单位处置，废矿物油用于炼油装置回炼；一般固废灰渣及脱硫石膏委托安徽庆达石化有限责任公司处置，废布袋及生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（4）完善突发环境事件应急措施相关内容。

整改内容：中国石油化工股份有限安庆分公司根据环境保护方面的法律、法规并结合该公司生产实际，于2022年12月修订了《中国石油化工股份有限安庆分公司突发环境事件应急预案》，在预案修订时已包含本项目内容；于2022年12月14日上报安庆市生态环境局备案（备案号：340800-2022-002-H）。

企业成立了公司环境突发事件应急救援指挥小组，安排了专门的应急救援值班人员，并定期组织应急演练。

（5）补充热源替代及隐蔽工程等相关附件。

整改内容：已补充热源替代证明文件及隐蔽工程照片，见附件10、附图5；

公司已经按照专家意见要求完善了《中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆高新区区域石化热电联产扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，补充了相关图片资料。

中国石油化工股份有限公司安庆分公司

2024年4月15日